## Sayfa1
MERSİN GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMA PLANI MADDE 15, 16, 17, 18, 28 GEREĞİNCE OLUŞTURULAN TESİSAT VE CİHAZ KONTROL FORMU
BİNA ADI: MERSİN GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞKESİ
KONTROL TARİHİ: ….……../………..../20…....
1 | OG ENERJİ NAKİL HATTI VE TRAFO TESİSİ VAR MI? | Evet | Hayır
OG ENH VE TRAFO TESİSİ VARSA TRAFO GÜCÜ :
| TRAFO TESİSİ CİNSİ : | DİREKTE | BİNATİPİ
TRAFO TESİSİ VARSA İŞLETME TOPRAKLAMASI (OHM) :
OG ENERJİ NAKİL HATTI (15-30 kV)HAVAİ HAT İSE :
| İZOLATÖRLERDE KIRIK ÇATLAK VAR MI? | Evet | Hayır
| İLETKEN SEHİMİ NORMAL Mİ? | Evet | Hayır
| HAT' TA YAKIN AĞAÇ VS. VAR MI? | Evet | Hayır
OG ENERJİ NAKİL HATTI YER ALTI İSE:
| KABLO BAŞLIKLARI UYGUN MU? | Evet | Hayır
| OG ENH VE TRAFO TESİSİ TEMİZLİK VE BAKIMI İYİ Mİ? | Evet | Hayır
2 | AG (0,4kV) ENERJİ NAKİL HATTI İLE ENERJİ ALIYORSA:
ELEKTRİK TESİSATI TOPLAM KURULU GÜCÜ (WATT) :
| AG ENH' NIN CİNSİ | HAVAİ | YERALTI
AG ENH' NIN KABLO KESİTİ (mm2) :
| KESİT KURULU GÜCE UYGUN MU? | Evet | Hayır
3 | KAÇ ELEKTRİK SAYACI VAR :
TRİFAZE SAYAÇ SAYISI :
MONOFAZE SAYAÇ SAYISI :
| SAYAÇLAR MUHAFAZA ALTINDA VE MÜHÜRLÜ MÜ? | Evet | Hayır
4 | JENERATÖR VAR MI? | Evet | Hayır
MARKASI : GÜCÜ (KVA) :
| JENERATÖR ÇALIŞIR DURUMDA MI? | Evet | Hayır
| BAKIMI YETKİLİ FİRMACA YAPILMIŞ MI? | Evet | Hayır
5 | ELEKTRİK PANOLARI KONTROL EDİLDİ Mİ? | Evet | Hayır
| GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI? | Evet | Hayır
6 | TOPRAKLAMA TESİSATI VAR MI? | Evet | Hayır
ANA PANO KORUMA TOPRAKLAMASI (OHM) :
VARSA PARATONER TOPRAKLAMASI (OHM) :
7 | ELEKTRİK TALİ PANOLARI
| BODRUM KAT TALİ PANOSU | EVET | HAYIR
TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ?
KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?
GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?
| ZEMİN KAT TALİ PANOSU | EVET | HAYIR
TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ?
KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?
GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?
| 1. KAT TALİ PANOSU | EVET | HAYIR
TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ?
KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?
GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?
| 2. KAT TALİ PANOSU | EVET | HAYIR
TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ?
KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?
GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?
| 3. KAT TALİ PANOSU | EVET | HAYIR
TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ?
KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?
GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?
| HAYVAN SAĞLIĞI TALİ PANOSU | EVET | HAYIR
TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ?
KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?
GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?
| KIRSAL KALKINMA TALİ PANOSU | EVET | HAYIR
TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ?
KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?
GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?
| MİSAFİRHANE KAT TALİ PANOSU | EVET | HAYIR
TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ?
KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?
GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?
| DÖNER SERMAYE TALİ PANOSU | EVET | HAYIR
TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ?
KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?
GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?
| TEKNİK BİRİM TALİ PANOSU | EVET | HAYIR
TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ?
KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?
GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?
| ATÖLYE TALİ PANOSU | EVET | HAYIR
TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ?
KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?
GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?
| AMBAR TALİ PANOSU | EVET | HAYIR
TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ?
KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?
GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?
| KONFERANS SALONU TALİ PANOSU | EVET | HAYIR
TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ?
KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?
GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?
8 | PRİZ TESİSATLARI KABLO KESİTLERİ (2,5 mm2)UYGUN MU? | Evet | Hayır
| PRİZ TOPRAKLAMASI VAR MI? | Evet | Hayır
9 | AYDINLATMASI YETERLİ OLMAYAN ODALAR :
10 | ZAYIF AKIM TESİSATLARI (ZİL, TEL. VS) UYGUNMU? | Evet | Hayır
11 | PİSSU POMPASI VAR MI? | Evet | Hayır
KAPASİTESİ (m3/SAAT) :
| PİSSU POMPASI ÇALIŞIYOR MU ? | Evet | Hayır
12 | KALORİFER TESİSATI VAR MI? | Evet | Hayır
KALORİFER ISITMA GÜCÜ (KCAL) :
KALORİFERİN YAKIT CİNSİ : DOĞALGAZ MAZOT FUELOİL
| KALORİFER ÇALIŞIR HALDE Mİ ? | Evet | Hayır
| KALORİFERİN BAKIMI YAPILDI MI? | Evet | Hayır
12 | HİDROFOR TESİSATI VAR MI ? | Evet | Hayır
HİDROFOR GÜCÜ (m3/SAAT) :
| HİDROFOR ÇALIŞIYOR MU ? | Evet | Hayır
SU DEPOSU HACMİ (m3) :
| SU DEPOSU UYGUN VE TEMİZ Mİ? | Evet | Hayır
13 | YANGIN ALARM TESİSATI OLAN BİNALAR :
YANGI ALARM TESİSATI OLMAYAN BİNALAR :
| YANGIN ALARM TESİSATI ÇALIŞIR HALDE Mİ ? | Evet | Hayır
14 | KOMPANZASYON TESİSİ VARMI ? | Evet | Hayır
KOMPANZASYON GÜCÜ (KVAR) :
| KOMPANZASYON TESİSİ ÇALIŞIYORMU ? | Evet | Hayır
15 | KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) VARMI ? | Evet | Hayır
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI GÜCÜ (KVA) :
| KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ÇALIŞIYORMU ? | Evet | Hayır
16 | KLİMANIN ELEKTRİK TESİSATI AYRI MI? | Evet | Hayır
| KLİMALARIN BESLEME KABLOLARI 2,5 MM2 VE ÜZERİ Mİ? : | Evet | Hayır
| KLİMALARIN YILLIK BAKIMLARI YAPILMIŞ MI ? | Evet | Hayır
17 | DOĞALGAZ TESİSATI VAR MI? | Evet | Hayır
| DOGALGAZ TESİSAT TOPRAKLAMASI VAR MI ? | Evet | Hayır
| DOĞALGAZ TESİSATININ YILLIK BAKIMI YAPILMIŞ MI ? | Evet | Hayır
18 | AŞI ODASI VAR MI ? | Evet | Hayır
| AŞI ODASI JENERATÖRDEN BESLENİYOR MU? | Evet | Hayır
| AŞI ODASI TOPRAKLAMASI VAR MI ? | Evet | Hayır
| AŞI ODASI SICAKLIK GÖSTERGE CİHAZI ÇALIŞIYOR MU ? | Evet | Hayır
| AŞI ODASI ARIZA KAYIT CİHAZI ÇALIŞIYOR MU ? | Evet | Hayır
| AŞI ODASININ YILLIK BAKIMI YAPILMIŞ MI ? | Evet | Hayır
DÜŞÜNCELER, YAPILACAK İŞLER:
KONTROL EDEN VE FORMU DOLDURANLAR |  | İNCELEYEN